INFORME TECNICO

ITEC01-CAV-BCBVC-2026

Para:	 	Ingeniera Patricia Reyes Redrovan

Coordinadora de Gestión Administrativa

De:	 	Ingeniero Cesar Augusto Vasquez Berrezueta

Especialista de Infraestructura y Mantenimiento

Asunto:	Informe anual de gestión para rendición de cuentas y verificación de cumplimiento del POA 2025.

Subproceso:	Infraestructura y Mantenimiento.

Fecha:		11 de febrero de 2025

- ANTECEDENTES

Con fecha 30 de enero de 2026, mediante Memorando Nro. BCBVC-DGAF-2026-0047-MEMO suscrito por la Econ. Tatiana del Rocío Segarra Yunda, solicita los Informes anuales de gestión para rendición de cuentas y verificación de cumplimiento del POA 2025.

- OBJETIVOS

Presentar el estado de la gestión del Plan General de Mantenimiento 2025 y Plan Operativo Anual (POA) 2025 al corte del 31 de diciembre del 2025, detallando actividades ejecutadas, porcentaje de cumplimiento, recursos utilizados y observaciones relevantes.

- ALCANCE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO Y METODOLOGIA

La presente evaluación se realizó considerando:

- Ejecución de la planificación establecida en el Plan Operativo Anual 2025.

- Ejecución del Plan General de Mantenimiento 2025.

- Los registros de órdenes de trabajo y reportes técnicos generados por el personal de mantenimiento.

- RESUMEN DE CUMPLIMIENTO

Al corte del 31 de diciembre de 2025, se tienen los avances detallados a continuación

El avance de ejecución del Plan Operativo Anual 2025, presenta un avance del 80%, el detalle de las actividades ejecutadas, no ejecutadas y eliminadas, se presentan en la Matriz de avance POA 2025.

El avance general del plan de mantenimiento presenta un avance del 87%. El detalle de los mantenimientos ejecutados, en ejecución y pendientes, se presenta en la Matriz de Avance de Mantenimiento, que se adjunta a este informe como anexo.

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Al 31 de diciembre de 2025, el Plan de Mantenimiento presenta un avance del 87%, lo que refleja un nivel de cumplimiento significativo frente a las actividades programadas para la vigencia. El porcentaje pendiente corresponde principalmente a procesos que se encuentran en ejecución y cuya finalización está prevista para el siguiente periodo

- Se recomienda fortalecer los mecanismos de seguimiento y control periódico del Plan de Mantenimiento, mediante la implementación de cronogramas detallados, indicadores de gestión y reportes de avance, con el fin de asegurar el cumplimiento del 100 % de las metas establecidas al cierre del periodo 2026.

- Al 31 de diciembre de 2025, el Plan Operativo Anual registra un avance del 80 %, evidenciando un cumplimiento relevante de las actividades programadas. No obstante, el porcentaje no ejecutado obedece a modificaciones en algunos procesos, lo que ha generado ajustes en su planificación y ha limitado la continuidad de su ejecución dentro de la vigencia evaluada.

- Se recomienda realizar una revisión integral de los procesos que han sido objeto de modificaciones, con el propósito de redefinir cronogramas, ajustar metas y establecer planes de acción que permitan mitigar retrasos. Asimismo, es conveniente implementar mecanismos de gestión del riesgo y control de cambios que reduzcan el impacto de futuras modificaciones en el cumplimiento del Plan Operativo Anual.

Atentamente,

Ing. Cesar Augusto Vasquez Berrezueta

Especialista de Infraestructura y Mantenimiento BCBVC

ANEXO.1 MATRIZ DE AVANCE DE MANTENIMIENTO

| N.º | Descripción de Infraestructura | Tipo de Mantenimiento | Procedimiento de Ejecución | Estado | % Avance | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estación No.1 | Correctivo | Administración Directa | No ejecutado | 0% | Cambio de área de cubierta y colocación de piezas de tejas |
|  |  | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Arreglo de mampostería en caja de medidor de agua potable |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | Ejecutado | 95% | Limpieza de canales y bajantes de agua |
|  |  | Preventivo | Intervención Externa | Ejecutado | 100% | Mantenimiento de sistema de bomba y cisterna |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | No ejecutado | 0% | Pintado de paredes |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Cambio de juego de herrajes Arreglo de canales Cambio de luminarias |
| 2 | Estación No.2 | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Arreglo de mesón de cocina |
|  |  | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Reparaciones de goteras |
|  |  | Preventivo | Intervención Externa | Ejecutado | 100% | Mantenimiento de sistema de bomba y cisterna |
|  |  | Correctivo | Intervención Externa | En Proceso | 0% | Contrato en ejecución |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Limpieza de canales y bajantes de agua |
| 3 | Estación No.3 | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 95% | Cambio de luminarias |
|  |  | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Colocación de planchas y arreglo de goteras en contendores |
|  |  | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Pendiente arreglos en cocina |
|  |  | Correctivo | Intervención Externa | En Proceso | 100% | Contrato en ejecución |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Mantenimiento de áreas verdes |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Limpieza de canales y bajantes de agua lluvia |
| 4 | Estación No.4 | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 95% | Cambio de luminarias en canchón y bodega |
|  |  | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Fallas en piso de canchón |
|  |  | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Impermeabilización de zona de insumos y dormitorios |
|  |  | Correctivo | Intervención Externa | En Proceso | 80% | Contrato en ejecución |
|  |  | Preventivo | Intervención Externa | Ejecutado | 100% | Mantenimiento de sistema de bomba y cisterna |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Limpieza de canales y bajantes de agua |
| 5 | Estación No.5 | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Instalación de puerta para desechos bio-peligrosos |
|  |  | Correctivo | Intervención Externa | En Proceso | 0% | Contrato en ejecución |
|  |  | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Cambio de luminaria en canchón |
|  |  | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Arreglo de mampara en ducha |
|  |  | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Cambio de tomacorriente |
|  |  | Preventivo | Intervención Externa | Ejecutado | 100% | Mantenimiento de sistema de bomba y cisterna |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Pintado de señalización horizontal en canchón |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | Ejecutado | 50% | Mantenimiento de paredes |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | Ejecutado | 50% | Impermeabilización de cubierta |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | Ejecutado | 95% | Limpieza de canales y bajantes de agua |
| 6 | Estación No.6 | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Cambio de piso flotante deteriorado |
|  |  | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Arreglo con Angulo en puerta principal |
|  |  | Correctivo | Intervención Externa | En Proceso | 90% | Contrato en ejecución |
|  |  | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Reparación de llave de paso rota |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Impermeabilización de cubierta con láminas asfálticas con aluminio |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Mantenimiento de áreas verdes |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Limpieza de canales y bajantes de agua |
| 7 | Estación No.7 | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Arreglo de fregadero y sifón en cocina |
|  |  | Correctivo | Intervención Externa | En Proceso | 0% | Contrato en ejecución |
|  |  | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Instalación de gas para cambio de cocina |
|  |  | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Cambio de luminarias |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Limpieza de canales y bajantes de agua |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Mantenimiento de áreas verdes |
| 8 | Estación No.8 | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Impermeabilización de paredes interiores y exteriores |
|  |  | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Corrección de empaste en dormitorios y tumbados |
|  |  | Correctivo | Intervención Externa | En Proceso | 95% | Contrato en ejecución |
|  |  | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Corrección de fugas en sistema de red de agua potable |
|  |  | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Instalación de tubería de gas centralizado e instalación de cocina |
|  |  | Preventivo | Intervención Externa | Ejecutado | 100% | Mantenimiento de sistema de bomba y cisterna |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Limpieza de canales y bajantes de agua |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | No ejecutado | 50% | Pintura de área externa de canchón |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Mantenimiento de áreas verdes |
| 9 | Estación No.9 | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Arreglo de fuga de agua caliente en cocina |
|  |  | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Cambio de sifón en cocina |
|  |  | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Fugas en calefón |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Mantenimiento de áreas verdes |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Instalación de archivadores |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Limpieza de canales y bajantes de agua |
| 10 | Estación No.10 | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Arreglo de cerradura en baño |
|  |  | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Reparación de fugas en inodoro |
|  |  | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Cambio de tapa de inodoro |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Cambio de luminarias en canchón |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Arreglo de entrada secundaria para evitar problemas por lluvia |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Mantenimiento de áreas verdes |
| 11 | Estación No.11 | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Colocación de cortinas |
|  |  | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Sellado de juntas en vanos y ventanas |
|  |  | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Colocación de tapa de baño en inodoro |
|  |  | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Pintado de paredes externas e internas |
|  |  | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Corrección de fugas y cambio de sifón en lavamanos |
|  |  | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Cambio de luminarias en área de canchón |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | No ejecutado | 0% | Colocación de luminarias internas |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Colocación de tubería en extractor de cocina |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Limpieza de canales y bajantes de agua |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Colocación de laca e impermeabilizante en puertas y ventanas |
| 12 | Estación No.12 | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Pintado de paredes internas e impermeabilización en área interna de cocina |
|  |  | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Arreglo de fugas en sistema de agua caliente |
|  |  | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Curado de desprendimientos en mampostería interna |
|  |  | Correctivo | Administración Directa | No ejecutado | 0% | Corrección de huecos en paredes del área de casilleros |
|  |  | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Colocación de luminarias en canchón |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Colocación de malla en área de canchón |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Mantenimiento a tensores de torre de comunicación |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Impermeabilización de cubierta con láminas asfálticas con aluminio |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Limpieza de canales y bajantes de agua |
| 13 | Estación No.13 | Preventivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Mantenimiento de áreas verdes |
|  |  | Preventivo | Intervención Externa | No ejecutado | 0% | Mantenimiento de sistema de bomba y cisterna |
| 14 | Taller de Mantenimiento | Correctivo | Intervención Externa | Ejecutado | 100% | Trabajos realizados mediante proceso de menor cuantía de obra MCO-BCBVC-2024-03 |
|  |  | Preventivo | Intervención Externa | No ejecutado | 100% | Mantenimiento de sistema de bomba y cisterna |
|  |  | Preventivo | Intervención Externa | Ejecutado | 100% | Trabajos realizados mediante proceso de menor cuantía de obra MCO-BCBVC-2024-03 |
| 15 | Escuela de bomberos | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Arreglo de fuga en sistema de riego |
|  |  | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Cambio de cerradura en dormitorio |
|  |  | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Reparación de fugas en cuarto de baño de dormitorios y colocación de llave de paso |
|  |  | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Cambio de vidrios rotos en casa de capacitación de APH |
|  |  | Correctivo | Intervención Externa | No ejecutado | 0% | Construcción de área de lavandería se llevara a cabo por parte del área de planificación |
|  |  | Preventivo | Intervención Externa | Ejecutado | 100% | Mantenimiento de sistema de bomba y cisterna |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Mantenimiento de áreas verdes |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Limpieza de canales y bajantes de agua |
| 16 | Edificio Administrativo | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Limpieza y mantenimiento de cisterna |
|  |  | Correctivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Pintado e impermeabilización de paredes dentro de áreas de oficinas |
|  |  | Correctivo | Intervención Externa | No ejecutado | 0% | Cambio y reparación en sistemas de fluxómetros se llevara a cabo con un proceso externo |
|  |  | Correctivo | Intervención Externa | No ejecutado | 0% | Cambio de cubierta e impermeabilizaciones se llevara a cabo con un proceso externo |
|  |  | Preventivo | Intervención Externa | No ejecutado | 0% | Mantenimiento de sistema de bomba y cisterna |
|  |  | Preventivo | Administración Directa | Ejecutado | 100% | Pintura de señalización horizontal |
| Porcentaje promedio |  |  |  |  | 87% |  |

ANEXO.2 MATRIZ DE AVANCE POA 2025

| Actividad / Tarea | Nuevo/ Arrastre | % Avance | Estado | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suministro e instalación de persianas enrollables para las instalaciones del BCBVC | Arrastre | 100% | Ejecutado |  |
| Suministro, instalación y mantenimiento de canales recolectores y reparación de cubierta e impermeabilización de las edificaciones del BCBVC. | Nuevo | 0% | No ejecutado | El proceso ha experimentado retrasos debido a los siguientes factores: 1.Intervenciones por Administración Directa y Reconfiguración de Necesidades: Durante la ejecución del proyecto, se identificaron situaciones urgentes que requirieron intervenciones inmediatas mediante administración directa. Estas acciones, aunque necesarias, alteraron las condiciones inicialmente previstas, lo que ha generado la necesidad de reconfigurar los requerimientos del proyecto. En consecuencia, se requiere realizar un nuevo levantamiento de necesidades en las estaciones afectadas para ajustar adecuadamente los alcances y garantizar la eficacia de las intervenciones futuras. 2. Condiciones Climáticas y Temporalidad de la Intervención: Las características técnicas del proyecto demandan que las intervenciones se realicen durante la época de verano, cuando las condiciones climáticas son más favorables, esta temporalidad es crucial para asegurar la calidad y durabilidad de los trabajos. En virtud de lo expuesto, se ha considerado dentro del POA 2026 |
| Servicio de mantenimiento de cisternas | Nuevo | 100% | Ejecutado |  |
| Servicio de mantenimiento preventivo de puertas de vidrio de las edificaciones de BCBVC. | Nuevo | 100% | Ejecutado |  |
| Mantenimiento del sistema de puertas automáticas de las edificaciones del BCBVC | Nuevo | 100% | Ejecutado |  |
| Mantenimiento y adecuación de espacios en instalaciones del BCBVC. | Nuevo | 100% | Ejecutado |  |
| Barreras de acceso vehicular | Nuevo |  | Eliminado | Proceso eliminado debido a que se considerara dentro del proyecto Escuela de Bomberos el cual se realizará por parte del Departamento de Planificación |
| Mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario de las edificaciones del BCBVC. | Nuevo | 0% | No ejecutado | El proceso ha experimentado retrasos debido a los siguientes factores: 1. Se requiere el levantamiento de la totalidad del mobiliario el cual es bastante extenso, se ha logrado levantar un porcentaje, no obstante se requiere analizar a que mobiliarios se darán de baja debido a su estado actual, y posteriormente poder considerar la magnitud de los mantenimientos preventivos y correctivos a realizar |
| Construcción, Reconstrucción y Mantenimiento de Escenarios de Entrenamiento y Capacitación para la “Escuela de Bomberos Crnl. Efraín Vasquez Talbot” | Arrastre | 100% | Ejecutado |  |
| Adquisición de Materiales de construcción e insumos para mantenimientos de edificaciones del BCBVC. | Nuevo | 100% | Ejecutado |  |
| Adquisición de Materiales eléctricos e insumos para mantenimientos de edificaciones del BCBVC | Nuevo | 0% | No ejecutado | Debido a la falta de personal técnico con conocimientos en sistemas eléctricos, la ejecución de esta actividad dependía del apoyo del subproceso de Mantenimiento de Maquinaria y Equipos, el cual cuenta con un profesional con la experiencia necesaria. No obstante, debido a la alta carga laboral de dicho subproceso, no fue posible culminar el levantamiento de los materiales requeridos. En este contexto, se ha considerado su inclusión en el POA 2026, bajo la responsabilidad del subproceso de Mantenimiento de Maquinaria y Equipos. |
| Adquisición de insumos, Bienes, Materiales para mantenimientos de piscina de la escuela del BCBVC. | Nuevo | 100% | Ejecutado |  |
| Adquisición de repuestos para mantenimiento de cisternas de estaciones. | Nuevo | 0% | No ejecutado | El proceso depende del servicio de mantenimiento de cisternas de las edificaciones, el cual se encuentra en ejecución. En virtud de lo expuesto se ha considerado dentro del POA 2026 |
| Mantenimiento de infraestructura e implementación de los sistemas mecánicos de distribución de lubricantes aire comprimido, y estaciones de trabajo del taller de mantenimiento del BCBVC. | Nuevo | 100% | Ejecutado |  |
| Adquisición de armarios para el BCBV | Nueva | 100% | Ejecutado |  |
| Adquisición de casilleros para el BCBV | Nueva | 100% | Ejecutado |  |
| Contenedores para almacenamiento | Nuevo | 100% | Ejecutado |  |
| Suministro e instalación de persianas enrollables para la E10 “El Valle” | Nueva | 100% | Ejecutado |  |
| Servicio de mantenimiento de cisternas | Nueva | 100% | Ejecutado |  |
| Construcción del cerramiento perimetral provisional del predio Monay - Totoracocha | Nueva | 100% | Ejecutado |  |
| Cerramiento posterior de la estación N°.3 Cornelio Tamariz | Nueva | 100% | Ejecutado |  |
| Porcentaje promedio |  | 80% |  |  |